Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 01/29380/2026

| Nazwa wykonawcy / dostawcy |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| telefon |  |
| e-mail |  |

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz jego załącznikami w postępowaniu na wykonanie zadania pn. dwa przenośne aparaty USG

polegającego na zakupie i dostawie sprzętu  składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym

| do dnia |  |  |
| --- | --- | --- |
| za cenę w PLN: |  |  |
| cena ofertowa netto | zł |  |
| podatek VAT | 8% | zł |
| cena ofertowa brutto | zł |  |

Słownie złotych brutto Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres  Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. dni.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym / umowie.

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

| Wymagana cecha/parametr techniczny | Czy przedmiot oferty spełnia dane cechy/parametry techniczne? (TAK/NIE) |
| --- | --- |
| Aparat 1. |  |
| - głowica liniowa 2-9 MHz, |  |
| - głowica liniowa 3-16 MHz, |  |
| - głowica konweksowa 2-8 MHz, |  |
| - aparat przenośny typu laptop klasy Premium dostosowany do badań wykonywanych osobom ze szczególnymi potrzebami umożliwiający łatwe przemieszczanie między salami, |  |
| - aparat wyposażony w wózek z regulacją wysokości oraz podgrzewacz żelu, |  |
| - wózek powinien posiadać uchwyt na ręcznik papierowy rozwijany, |  |
| - wózek powinien posiadać dodatkową listwę zasilającą z filtrem, |  |
| - obudowa aparatu odporna na uderzenia i upadek podczas transportu, |  |
| - osłona klawiatury, |  |
| - możliwość podłączenia jednoczasowo minimum 3 głowic, |  |
| - możliwość stosowania różnych typów głowic dostosowanych do badań różnych obszarów ciała w tym przeznaczonych dla dzieci, |  |
| - intuicyjny interfejs użytkownika (prosty w obsłudze, z czytelnym menu), |  |
| - wyposażenie w baterię umożliwiającą pracę bez stałego zasilania minimum 3 godziny, |  |
| - ekran min. 15”, |  |
| - zintegrowany dysk SSD min. 256GB, |  |
| - porty USB, HDMI, Ethernet, pełna obsługa standardu DICOM, |  |
| - technologie poprawiające zobrazowanie z funkcją zaawansowanego przetwarzania, |  |
| - funkcja przestrzennego zobrazowania, |  |
| - funkcje eliminujące cienie i poprawiające widoczność tkanek, |  |
| - automatyzacja pomiarów oparta o sztuczną inteligencję przyspieszająca procesy diagnostyczne, |  |
| - funkcja nagłego uruchamiana badania, |  |
| - obsługa pełnych pakietów badań w tym pełny pakiet naczyniowy, |  |
| - funkcja elastografii uciskowej, |  |
| - videoprinter. |  |
| Aparat 2. |  |
| - głowica sektorowa 2-4 MHz, |  |
| - głowica liniowa 3-16 MHz, |  |
| - głowica konweksowa 2-8 MHz, |  |
| - aparat przenośny typu laptop klasy Premium dostosowany do badań wykonywanych osobom ze szczególnymi potrzebami umożliwiający łatwe przemieszczanie między salami, |  |
| - aparat wyposażony w wózek z regulacją wysokości oraz podgrzewacz żelu, |  |
| - wózek powinien posiadać uchwyt na ręcznik papierowy rozwijany, |  |
| - wózek powinien posiadać dodatkową listwę zasilającą z filtrem, |  |
| - obudowa aparatu odporna na uderzenia i upadek podczas transportu, |  |
| - osłona klawiatury, |  |
| - możliwość podłączenia jednoczasowo minimum 3 głowic, |  |
| - możliwość stosowania różnych typów głowic dostosowanych do badań różnych obszarów ciała w tym przeznaczonych dla dzieci, |  |
| - intuicyjny interfejs użytkownika (prosty w obsłudze, z czytelnym menu), |  |
| - wyposażenie w baterię umożliwiającą pracę bez stałego zasilania minimum 3 godziny, |  |
| - ekran min. 15”, |  |
| - zintegrowany dysk SSD min. 256GB, |  |
| - porty USB, HDMI, Ethernet, pełna obsługa standardu DICOM, |  |
| - technologie poprawiające zobrazowanie z funkcją zaawansowanego przetwarzania, |  |
| - funkcja przestrzennego zobrazowania, |  |
| - funkcje eliminujące cienie i poprawiające widoczność tkanek, |  |
| - automatyzacja pomiarów oparta o sztuczną inteligencję przyspieszająca procesy diagnostyczne, |  |
| - funkcja nagłego uruchamiana badania, |  |
| - obsługa pełnych pakietów badań w tym pełny pakiet kardiologiczny ( W, Stress Echo, Strain), naczyniowy, |  |
| - funkcja elastografii uciskowej, |  |
| - videoprinter. |  |

Miejscowość, data, podpis ________________________________________________________________________

Załączniki:

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 17a do Procedury naboru).